## Hoja1
Ítems del llamado PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN UGPI N° 001/2026 para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN EL MARCO DEL PROYECTO ESTR01-4”
Item N° | Descripción del bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Referencial (IVA INCLUIDO) | Precio Total Referencial (IVA INCLUIDO)
1 | Cromatografía Líquida de Ultra Alta Resolución (UHPLC) | 2 | unidad | frasco
2 | Cromatógrafo de gases | 1 | unidad | unidad
3 | Purificador de agua | 2 | unidad | unidad
4 | Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma Acoplado Inductivamente | 1 | unidad | unidad
[6 empty] | Precio Total |  | 0
[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

## Hoja2
6 | Micropipeta | Micropipeta graduable Rango de volumen: 0.1-2μl; Incremento: 0.05μl Pantalla de dígitos para un ajuste preciso del volumen y una ventana grande para una fácil identificación del volumen Diseño ultraligero y ergonómico, certificado de calibración incluido, se puede desmontar y Autoclavar en 121 grados, garantía de 1 año | 2 | Unidad | unidad | 450000 | 900000
graduable
7 | Micropipeta | Micropipeta graduable Rango de volumen: 0.5-10μl; Incremento: 0.1μl Pantalla de dígitos para un ajuste preciso del volumen y una ventana grande para una fácil identificación del volumen Diseño ultraligero y ergonómico, certificado de calibración incluido, se puede desmontar y Autoclavar en 121 grados, garantía de 1 año | 2 | Unidad | unidad | 450000 | 900000
graduable
8 | Micropipeta | Micropipeta graduable.Rango de volumen: 2-20μl; Incremento: 0.5 μl. Pantalla de dígitos para un ajuste preciso del volumen y una ventana grande para una fácil identificación del volumen Diseño ultraligero y ergonómico, certificado de calibración incluido, se puede desmontar y Autoclavar en 121 grados, garantía de 1 año | 2 | Unidad | unidad | 450000 | 900000
graduable
9 | Micropipeta | Micropipeta graduable. Rango de volumen: 5-50μl; Incremento: 0.5 μl. Pantalla de dígitos para un ajuste preciso del volumen y una ventana grande para una fácil identificación del volumen Diseño ultraligero y ergonómico, certificado de calibración incluido, se puede desmontar y Autoclavar en 121 grados, garantía de 1 año | 2 | Unidad | unidad | 450000 | 900000
graduable
10 | Micropipeta | Micropipeta graduable. Rango de volumen: 10-100μl; Incremento: 1 μl. Pantalla de dígitos para un ajuste preciso del volumen y una ventana grande para una fácil identificación del volumen Diseño ultraligero y ergonómico, certificado de calibración incluido, se puede desmontar y Autoclavar en 121 grados, garantía de 1 año | 2 | Unidad | unidad | 450000 | 900000
graduable
11 | Micropipeta | Micropipeta graduable. Rango de volumen: 20-200μl; Incremento: 1 μl. Pantalla de dígitos para un ajuste preciso del volumen y una ventana grande para una fácil identificación del volumen Diseño ultraligero y ergonómico, certificado de calibración incluido, se puede desmontar y Autoclavar en 121 grados, garantía de 1 año | 2 | Unidad | unidad | 450000 | 900000
graduable
12 | Micropipeta | Micropipeta graduable. Rango de volumen: 100-1000μl; Incremento: 5 μl. Pantalla de dígitos para un ajuste preciso del volumen y una ventana grande para una fácil identificación del volumen Diseño ultraligero y ergonómico, certificado de calibración incluido, El cono de la punta se puede desmontar y Autoclavar en 121 grados, garantía de 1 año | 2 | Unidad | unidad | 450000 | 900000
graduable
13 | Soporte para micropipetas | Soporte universal para micropipetas automáticas, soporte para pipetas de laboratorio, estante lineal o circular de plástico para micropipetas, soporta hasta 7-8 pipetas de laboratorio | 3 | Unidad | unidad | 270000 | 810000
14 | Juego de tamices | Juego de 6 tamices de prueba, 8 pulgadas, ASTM No. 10, 18, 35, 60, 120 y 230, marcos de latón con malla de alambre de acero inoxidable, apilables con bandeja receptora y parte superior | 1 | Unidad | unidad | 3834400 | 3834400
15 | Placas de Petri | Placas de Petri estériles de 90 mm de diámetro, fabricadas en plástico transparente de alta calidad, libres de deformaciones y con superficie interna lisa que asegura una distribución uniforme de los medios de cultivo. Sin divisiones internas, estériles y en bolsas selladas de 10 o 20 unidades, listas para su uso en procedimientos microbiológicos. Aptas para el cultivo de bacterias, hongos y otros microorganismos, ofrecen excelente visibilidad y manipulación segura. Resistentes a las temperaturas de incubación habituales en laboratorio, con bordes perfectamente alineados para facilitar el apilado y minimizar el riesgo de contaminación cruzada. | 25 | Unidad | paquete | 500000 | 2500000
16 | Placas de Petri | Placas de Petri estériles de 60 mm de diámetro, fabricadas en plástico transparente de alta calidad, libres de deformaciones y con superficie interna lisa que asegura una distribución uniforme de los medios de cultivo. Sin divisiones internas, estériles y en bolsas selladas de 10 o 20 unidades, listas para su uso en procedimientos microbiológicos. Aptas para el cultivo de bacterias, hongos y otros microorganismos, ofrecen excelente visibilidad y manipulación segura. Resistentes a las temperaturas de incubación habituales en laboratorio, con bordes perfectamente alineados para facilitar el apilado y minimizar el riesgo de contaminación cruzada. | 25 | Unidad | paquete | 700000 | 2100000
17 | Placas de plástico para reacciones de PCR | Placas de plástico para reacciones de PCR, fabricadas en polipropileno de alta pureza, libres de DNasa, RNasa y endotoxinas, con capacidad de 0,1 mL o 0,2 mL por pocillo, según modelo. Diseñadas para soportar ciclos repetidos de cambios de temperatura en termocicladores sin deformarse ni comprometer la eficiencia de amplificación. Presentan paredes delgadas para una óptima transferencia térmica y, en el caso de aplicaciones en tiempo real, superficie y tapas ópticas transparentes que permiten la lectura precisa de fluorescencia. Disponibles en formato de 96 pocillos (semi-skirted, skirted o sin falda), compatibles con la mayoría de termocicladores convencionales y en tiempo real. Aptas para sellado con film o tapas, resistentes a temperaturas extremas y diseñadas para garantizar reproducibilidad y alta sensibilidad en las reacciones de PCR. | 50 |  |  | 20000 | 100000
18 | Tubos ópticos para PCR en tiempo real | Tubos ópticos para PCR en tiempo real, fabricados en polipropileno de alta pureza y libres de DNasa, RNasa y endotoxinas, diseñados con paredes ultrafinas y alta transparencia para maximizar la transmisión de señal fluorescente durante la detección. Cuentan con tapa óptica de cierre hermético que evita la evaporación y la contaminación cruzada, manteniendo la integridad de la reacción en todo el ciclo térmico. Disponibles en formato individual o en tiras de 8 tubos, con capacidad de 0,1 mL o 0,2 mL, compatibles con la mayoría de termocicladores en tiempo real. Resistentes a los cambios bruscos de temperatura y aptos para uso en aplicaciones de cuantificación y análisis de expresión génica mediante PCR en tiempo real. | 5 |  |  | 210000 | 1050000
19 | Láminas para sellar placas de PCR | Láminas para sellar placas de PCR, fabricadas en material plástico transparente de alta calidad, libres de DNasa, RNasa y endotoxinas, diseñadas para ofrecer un sellado hermético que previene la evaporación, condensación y contaminación cruzada durante las reacciones. Compatibles con placas de 96 pocillos, tanto para PCR convencional como en tiempo real, permiten una transmisión óptima de la señal fluorescente en equipos de detección. Incorporan adhesivo o sistema térmico resistente a temperaturas extremas de los ciclos de termociclado, manteniendo la integridad de la reacción. Fáciles de aplicar y retirar sin dejar residuos, garantizan un manejo seguro y eficiente en análisis de amplificación y cuantificación de ADN/ARN. | 1 |  |  | 730000 | 730000
20 | Medidor de clorofila portatil | Medidor de clorofila portátil Mide el contenido de clorofila en hojas mediante un sistema óptico con fotodiodo de silicio, ofreciendo resultados rápidos en menos de 3 segundos. Su rango es de 0,0 a 99,9 SPAD con precisión de ±1,0 SPAD y repetibilidad de ±0,3 SPAD, además de medir la temperatura foliar entre 0 y 60 °C con exactitud de ±1 °C. Funciona con batería recargable de litio, almacena datos en tarjeta SD de 2 GB y es compacto y ligero, con un peso aproximado de 1 kg. | 1 | Unidad |  | 2800000 | 2800000
21 |  | Refractómetro Digital 0-35% Brix Temperatura y contenido de azúcar: Rango de prueba 0-35%; precisión ±0.2%; resolución 0.1%, perfecto para frutas, jugos, verduras, bebidas y café... | 1 | Unidad |  | 1200000 | 1200000
Resistente y duradero: resistente al polvo, caídas y al agua IP65, fácil de limpiar
Pantalla LCD retroiluminada y rápidamente obtener datos: Los datos se mostrarán en la pantalla en 5s después de que u caiga en la muestra de prueba
Compensación de temperatura automática: 50.0-104.0 °F, los datos de prueba serán más precisos. Contenido de la caja: 1 refractómetro digital Brix Q6, 3 pilas AAA, 1 manual de usuario (idioma español no garantizado).
22 | Mini Vortex | Mini Vortex VM-300 Agitador de laboratorio compacto con motor sin escobillas, diseñado para mezclar de forma rápida y eficiente pequeños volúmenes de muestra de hasta 50 mL. Funciona con un movimiento orbital de 4,5 mm y alcanza una velocidad máxima de 3000 rpm, lo que garantiza una mezcla homogénea de adhesivos, pigmentos, tintas, soluciones biológicas y otros líquidos de laboratorio. | 2 | Unidad |  | 1000000 | 2000000